## Slide 1
Универзитет у Крагујевцу
Факултет медицинских наука
Катедра за радиологију
РЕНТГЕНСКА ЦЕВ
Предмет: Биофизика

## Slide 2
Medical imaging-РАДИОЛОГИЈА
ЕНЕРГИЈА
ДЕТЕКЦИЈА
рендгенски зрак
рендгенски филм
детектори
UZ
сонда
камере
изотопи
MR
антена-калем

## Slide 3: РЕНТГЕНСКА ЦЕВ
W. K. Röntgen 1895.г. направио прву рентгенску цев и добио X зраке

## Slide 4: РЕНТГЕНСКА ЦЕВ
Стаклена цев у којој је вакум,
Катода (-) наелектрисана
Анода (+) наелектрисана

## Slide 5: РЕНТГЕНСКА ЦЕВ
Катода од волфрама
Спирална жица на катоди се греје до тачке усијања 1600º и тада отпушта облак електрона. (-) наелектрисање
Анода од волфрама + наелектрисање

## Slide 6: РЕНТГЕНСКА ЦЕВ
Потенцијална разлика између катоде и аноде се мери у Kv.
Што је већа потенцијална разлика, кинетичка енергија електрона је већа

## Slide 7: РЕНТГЕНСКА ЦЕВ
99% кинетичке енергије електрона се на аноди претвара у топлотну енергију а 1% у закочно зрачење, односно у Ro зраке,
Ако је потенцијална разлика између катоде и аноде већа, добијају се продорнији Ro зраци.

## Slide 8: РЕНТГЕНСКА ЦЕВ
На квантитет Ro зрака (величина облака електрона) утиче време грејања спиралне жице од волфарма на катоди, (mA s)

## Slide 9: РЕНТГЕНСКА ЦЕВ
Стаклена вакумска Ro цев је спакована у оловну кутију која има заштитну улога од физичког оштећења.
У оловној хауби се налази уље и системи за хлађање Ro цеви.

## Slide 10: РЕНТГЕНСКА ЦЕВ
На заштитној хауби Ro цеви је монтиран и систем примарних брана (бленда) за сужавање снопа Ro зрака.

## Slide 11: РЕНТГЕНСКА ЦЕВ
У зависности од функције Ro апарата Ro цев може бити монтирана на различите начине.
Ro цев може бити преко телескопског система монтирана на плафон.
Ro цев може бити монтирана на стубном стативу.
Ro цев може бити монтирана и на С луку