## Slide 1: ПАКС

## Slide 2
Преглед радног тока код PACS-a

## Slide 3
Мрежни корисници
ЦД-Систем Дистрибуције
Дуготрајна arhiva
Болнички информациони систем
Заказивања
Слање претходних прегледа
Prosleđivanje pregleda
Дијагностичка радна станица
Описивање
Обрада
“CAD” SW оруђа
Централни Сервер који укључује:
Управљач Радног Тока
Базу података
Онлине Брза Архива
Web Сервер
Инфо-Рутер
IS-Линк
WFM ће онда проследити претходне извештаје на одређену дијагностичку радну станицу
После пријема поруке, WFM иницира Pre-Fetch процес (узимање претходних прегледа пацијента из трајне архиве).
Информациони Систем “обавештаva” PACS да је преглед пацијента заказан слaњем поруке

## Slide 4
LTSM and Disaster Recovery
Central Server including:
Workflow Facilitator
Database
Online Fast Storage
Web Server
Info-Router
Радна листа модалитета
Mrežni korisnici
CD-Sistem Distribucije
Bolnički Informacioni Sistem
Нови преглед
Нови преглед је обављен и прослеђен са CT-a на Централни Сервер
Централни Сервер који укључује:
Управљач Радног Тока
Базу података
Онлине Брза Архива
Web Сервер
Iнфо-Рутер
IS-Линк
Dugotrajna arhiva
Dijagnostička radna stanica
Opisivanje
Obrada
“CAD” SW oruđa

## Slide 5
Мрежни корисници
CD-Sistem Distribucije
Болнички Информациони Систем
Novi pregled
Централни сервер сада прослеђује нови преглед на одређену дијагностичку радну станицу
Описивање / Обрада / CAD / Диктирање
Централни Сервер који укључује:
Управљач Радног Тока
Базу података
Онлине Брза Архива
Wеб Сервер
Инфо-Рутер
IS-Link
Дуготрајна архива
Дијагностичка радна станица
Описивање
Обрада
“CAD” SW оруђа

## Slide 6
Мрежни Корисници
CD-Систем Дистрибуције
Болнички Информациони Систем
Кључне процесиране слике
Означене кључне слике су меморисане са налазом
Централни Сервер који укључује:
Управљач Радног Тока
Базу података
Онлине Брза Архивa
Web Сервер
Iнфо-Рутер
IS-Линк
Дуготрајна архива
Дијагностичка радна станица
Описивање
Обрада
“CAD” SW оруђа

## Slide 7
Мрежни корисници
CD-Систем Дистрибуције
Bolnički Информациони Систем
Централни Сервер који укључује:
Управљачрадног тока
База података
Онлине Брза Архива
Web Сервер
Инфо-Рутер
IS-Линк
Izveštaj
Report
Извештај
Нови преглед и његов извештај су послати из привремене архиве на дуготрајно архивирање.
RIS шаље извештај PACS-у путем HL7 поруке.
Извештај је направљен од стране система за извештавање
Дуготрајна архива
Дијагностичка радна станица
Описивање
Обрада
“CAD” SW оруђа

## Slide 8
Мрежни Корисници
CD-Sistem Distribucije
Dugotrajna Arhiva
Bolnički Informacioni Sistem
Centralni Server koji uključuje:
Upravljač Radnog Toka
Bazu podataka
Online Brza Arhiva
Web Server
Info-Router
E-mail to Ref. Phys.
Dijagnostička Radna Stanica
Opisivanje
Обрада
CAD
Po prijemu izveštaja od RIS-a, sistem kreira elektronski Izveštaj

## Slide 9
Entire Case
Key Images
Petar Petrović 01.10.04.
Pacijent: Petar Petrović DOB: 7.19.48 Pol: M Lokacija Pacijenta: BEG Status Pacijenta: O Doktor: Stevan Stevanović 3437630 10.1.97 10:05AM Zahtev upućen od: Milana Milanovića MR Mozga sa intravenoznom primenom kontrasta Istorija: Skorašnji napad oduzimanja i glavobolje NALAZI – Postoji velika arteriovenozna malformacija na desnoj strani (AVM) u temporo-parieto-okcipitalnom regionu. Popunjen je središnjom i posteriornom cerebralnom arterijom. Rizik hemoragije je značajan &, pre odluke o terapiji preporučuje se dalje istraživanje CT-om, MR-om ili Angiografijom da bi se preciznije ocrtala anatomije ove malformacije.
ZAKLJUČAK - velika cerebralna AVM na desnoj strani. Radiolog: Miroslav Miroslavljević, Dr ispisano: 1-Okt-2004 u 10:08 AM
Entire Case линк повезује корисника на Wеб сервер који учитава Web client.
PC доктора (Мрежни корисник) аутоматски отвара мод за преглед слике приказујући слике пацијента.

## Slide 12
Процес демонстриран у неколико последњих слајдова наглашава колико различитих делова система функционише заједно да би се креирао сажети извештај од излишне количине података.
Он такође показује како радни ток омогућава “Радиологију без кашњења”:
Цео циклус од слања захтева до пријема резултата од стране крајњег корисника је значајно скраћен.
Претварање података у корисну информацију

## Slide 13
Сврха следећег слајда је представљање 3D реконструкције и појашњење колико је она моћно оружје претварања излишне количине података у корисну информацију.
Претварање података у корисну информацију

## Slide 15
MARK THORNBERG 4.8.99
Patient: MARK THORNBERG DOB: 9.7.48 Sex: M Patient Loc: IN20 Patient Status: O Physician: DR. J.B. PIERCE Wa17261-51 4.8.99 10:05AM Requested by: DR. WALLACE
CT Thorax/Abdomen Diagnosis: H.A. History: H.A. FINDINGS: Aortocoronar venous bypasses to the right and the left coronary artery, and the ramus circumflexus.
IMPRESSION: The bypass connecting the aorta and the right coronary artery has developed an aneurysm.
Radiologists:J.B. Pierce , M.D Transcribed on: 4.8.99 at 10:30AM by
Entire Case
Key Images

## Slide 16
Претварање података у корисну информацију:
  Оригинални СТ снимак укључује стотине слика
  3D обрађена слика омогућава дијагнозу кардиологу на први поглед
  Док је величина оригиналног снимка око 100MB, величина e-Mail извештаја је сaмо 100KB.
Слика обрађена 3D у тхе е-маилу репресентује компресију од око 1000:1 према подацима добијеним снимањем.
Претварање података у корисну информацију

## Slide 17
На CD-у:
Оригиналне Слике
Кључне Слике
Обрађене Слике
Извештај
Апликација Мрежног Корисника
Слање електронске копије прегледа другом доктору на self playing CD-ROM-у
Manuelni Mod:
Manuelno kopiranje sa bilo kog DICOM izvora na mreži na Sistem za CD Distribuiranje.
Аутоматски Мод:
Једном када је извештај потписан, систем ће аутоматски креирати CD.