Питања за наставну јединицу 9

- Који су узроци и извори контаминације фармацеутских препарата?

- Дефинисати стерилизацију и циљ стерилизације.

- Општа подела метода стерилизације.

- Опште карактеристике стерилизације физичким агенсима.

- Методе стерилизације по Ph. Jug. IV и V.

- Механизам деловања суве топлоте као грејног медијума?

- Како се изводи метода стерилизације сувим, врућим ваздухом. Примена стерилизације сувим, врућим ваздухом.

- Који је механизам деловања водене паре. Примена стерилизације засићеном воденом паром под притиском.

- Описати процес стерилизације засићеном воденом паром под притиском.

- Дефинисати појам време термалне смрти.

- Физичка и хемијска контрола процеса аутоклавирања.

- Биолошки индикатори.

- Стерилизација ултравиолетним зрачењем.

- Стерилизација гама зрачењем.

- Стерилизација етиленоксидом.

- Механизам деловања и примена стерилизације филтрацијом.

- Бактериолошки филтри.

- Недостаци стерилизације филтрацијом.

- Описати извођење асептичког поступка. Примена асептичког поступка.

- Како се мери ефикасност стерилизације?

- Шта се подразумева под испитивањем стерилности и којим методама се врши?

- Како се изводи пирогени тест на кунићима и у коју сврху?

- Како се изводи ЛАЛ тест и у коју сврху?

- Карактеристике ЛАЛ теста.