## Slide 1: УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
Катедра изборног подручја
Докторске академске студије
ИП5: Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином
6. недеља наставе
Технике пипетирања
биолошких узорака

## Slide 2: Прибор за мерење запремине. Градуисани судови
За мерење запремине течности најчешће се употребљавају мензура, пипета, бирета и нормални суд.
Мензура служи за грубо одмеравање запремине течности са прецизношћу очитавања запремине једнаком половини величине најмањег подељка.
Такође, правилно је за мерење одређене запремине увек изабрати прву „већу“ мензуру

## Slide 3: Прибор за мерење запремине. Градуисани судови
Приликом очитавања запремине која се налази у мензури увек се посматра доњи мениск течности.

## Slide 4: Пипете и поступак пипетирања
Пипете су стаклене цеви које су на оба краја сужене.
Доњи део пипете је сужен у капилару. Разликују се трбушасте (1) и градуисане пипете (2)

## Slide 5: Пипете и поступак пипетирања
Пипета се користи за преношење и укапавање течности, прецизније одмеравање течности у односу на мензуру.
Постоје градуисане пипете код којих вредности на скали могу ићи одоздо навише или обрнуто.
Постоје и микропипете и тзв. трбушасте пипете које омогућавају тачније мерење запремине од градуисаних.

## Slide 6: Пипете и поступак пипетирања
Израђују се за волумене од 1 до 100 ml.
Трбушасте пипете употребљавају се када је потребно узети и пренети тaчан волумен раствора.
На горњем суженом делу пипете налази се ознака која означава до које запремине треба пипету напунити раствором.
Тај волумен раствора и услови баждарења означени су на трбушастом делу пипете.
Градуиране пипете имају скалу подељену на јединице и десетине милилитара. Мање су прецизне од трбушастих и користе се код узимања волумена чија тачност не мора бити велика.

## Slide 7: Пипете и поступак пипетирања
Бирета се користи за најпрецизније мерење запремине течности.
Шелбахова бирета има задњи зид обојен у бело са плавом цртом на средини.
На месту мениска течности црта изгледа као пресечена, што олакшава очитавање запремине.
Брзина којом се испушта течност из бирете не сме да буде велика како не би настала грешка у мерењу запремине услед заостале течности која се није слила низ њене зидове.
Славина на бирети мора бити чиста и подмазана лабораторијском машћу уколико није израђена од пластичних материјала или тефлона.

## Slide 8: Пипете и поступак пипетирања
За пипетирање раствора користи се пропипета која се састоји од гумене лоптице с три вентила и која се ставља на пипету.
Помоћу вентила А (Аir) истискује се ваздух из лоптице. Пипета се потом урони у раствор и помоћу вентила С (Suction) усиса се раствор у пипету. Ако се пипета није напунила, поново се стисне вентил А, испразни лоптица и настави усисавање до отприлике 1 cm изнад ознаке. Вентилом Е (Еmpty) испусти се раствор до ознаке, односно испусти се садржај пипете у припремљену посуду без скидања пропипете са пипете.

## Slide 9: Пипете и поступак пипетирања
Никад се не сме дозволити да раствор уђе у пропипету!
Током испуштања течности врх пипете треба да додирује зид суда. Када сва течност истекне, сачека се 15 секунди да се сва течност слије са зидова.
Начин калибрације пипета је такав да запремина последње капи, која заостаје у врху пипете, није узета у обзир; према томе, ову кап никада не треба истискивати.

## Slide 10: Пипете и поступак пипетирања
Ако пипета није сува, испере се неколико пута с мало течности која се пипетира.
Доњи сужени део пипете урони се у течност.
На горњем крају пипете течност а се усисава устима или пропипетом мало изнад ознаке, а затим врхом кажипрста брзо затвори горњи отвор пипете.
Треба пазити да врх пипете буде стално уроњен у течност у противном можемо течност усисати у уста.
Напуњена пипета, заједно с посудом из које се пипетира подигне се тако да ознака на пипети буде у висини очију и благим помицањем кажипрста се испусти текућина, тако да се доњи руб мениска поравна с ознаком на пипети.
Након тога се јачим притиском кажипрста спречи даљње истицање течности, пипета се извади из течности лаганим повлачењем врха пипете по зидовима посуде.
Течност се из пипете испушта у другу посуду тако да се врх пипете наслони на зид посуде и одмакне кажипрст.

## Slide 11: Пипете и поступак пипетирања
Када из пипете исцури сва течност, врх пипете се мора налазити 2 до 3 цм изнад нивоа течности. Причека се још 15 секунди, заврти пипету међу прстима тако да се начини један окрет и истовремено извлачи пипету изван посуде, како би истекла преостала течност из пипете.
Не сме се удувавати ваздух у пипету.
Ако након истицања течности остану капи на зидовима пипете значи да пипета није чиста, да је треба опрати и поновно пипетирати.

## Slide 12
Врсте пипета

## Slide 13
Врсте наставака за пипете

## Slide 14: Прање стакленог посуђа
Обично је довољно опрати судове обичном водом, а потом их испрати дестилованом водом.
Такође је пожељно детаљно опрати судове четкицом и детерџентом, а у зависности од природе супстанце, могуће је (и пожељно) прање концентрованим растворима киселина или база.
Јако запрљани судови потапају се у раствор хром-сумпорне киселине који се може користити више пута, након чега се суд испира топлом и потом дестилованом водом.