## Slide 1
Катарина Парезановић Илић
▼ ▼ ▼
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
МАГНЕТОТЕРАПИЈА
ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР

## Slide 2
Историја
Модерна али не и нова терапија
Кинези су пре више хиљада година стављали магнетну руду на поједине органе.
Египћани су користили блато из реке Нил богато магнетитом.
У XVII веку Wiliam Gilbert, откривач електрицитета, препоручује магнете за лечење.
У XVIII веку(1723) Glaisault производи прве вештачке магнете, али тек 1777. год Le Nobl први представља вештачке магнете медицинском свету.
Данашња истраживања су усмерена на испитивање везе између геомагнетских поља и биообјеката.
Магнетно поље човека износи 10 на минус 14 Т.
Најснажније биолошко магнетно поље човека је магнетно поље срца.
▼ ▼ ▼
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

## Slide 3
▼ ▼ ▼
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
Предности магнетотерапије:
преко гипса,завоја,одеће,метала
добро се комбинује са свим остaлим агенсима
постоји минимум контраиндикација
одмах по настанку повреде или обољења
Недостаци магнетотерапије:
човек нема рецепторе за магнетно поље, нема осећај да се лечи
дејство је блаже, захтева дужи третман

## Slide 4
Подела магнетног поља у терапији
А: 1. стална
2. променљива: а.импулсна; б.алтернативна
- импулсно магнетно поље настаје проласком импулсних (галванске) струја кроз магнет,
- алтернативно проласком наизменичне струје кроз магнет
Б: 1. нискофреквентна–до 100Hz
2. високофреквентна више десетина МХз-загревање
3. мешовита – високофреквентна појла која се генеришу у серијама раздвојени паузама.Фреквенце серија су из високих фреквенца.,пауза су из ниских фреквенца. Индукције су мале
како би се избегли термички ефекти који увек прате високофреквентне
Ц: 1. природна-геомагнетно поље
2. вештачка
▼ ▼ ▼
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

## Slide 5
Примена магнетног поља
▼
Безапаратурном техником.
Магнетофоре - ситни округли или плочасти предмети изграђени од магнетне руде са примесом смоле
Апликују се на оболили део дела и носе 2-24h
Апаратурном техником-користе електромагнетно поље
У апаратурној магнето терапији користе се уређаји са:
- ниско фреквентним струјама
- високо фреквентним струјама
▼ ▼ ▼
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

## Slide 6
▼ ▼ ▼
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
Ниско фреквентно импулсно магнетно поље 2-100 imp/sec
Високо фреквентно импулсно магнетно поље 100-640imp/sec
Модерна апаратура има фреквенцу од 5-640imp/sec
Електроде код магнетотерапије :
антена
соленоид

## Slide 7
▼ ▼ ▼
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
малa дозa великa doзa
индуkцијa B (mТ) 3 5-10
фреквeнца f (Hz) < 6 25-50
трајaње трeтмaнa Т (min) 5-10 15-30
број третманa N (путa) 5-15 2 нед.-3 мeс.
Дозирање магнетотерапије

## Slide 8
Примена магнетотерапије
▼
▼ ▼ ▼
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
- Локална
- Општа
Надбубрежна жлезда (хронични ифламаторни реуматизам, артрозе, упале венског порекла, ране)
Јетра (инфламаторни процеси, инфекције, некрозе, консолидације костију)
Слeзина (теже трауматске повреде, едеми, хематоми)
Епигасриума (инфламаторни процеси, поремећаји периферног крвотока)
Лимфних чворова (проблем лимфотока)
Сакрум (артрозе, исцхиалгие)

## Slide 9
Терапијска дејства магнетотерапије
    - локална вазодилатација
    - аналгетско
    - антиедематозно
    - антиинфламаторно
    - трофичко
    - стварање калуса
    - зарастање рана и улкуса
▼ ▼ ▼
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

## Slide 10
▼ ▼ ▼
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
Дејство магнетотерапије
- целуларни-дејство на ћелијску мембрану (едем)
- неуровегетативни-преко хипоталамуса на ЦНС и ендокрини систем (отпорност,сан, спастицитет)
- циркулаторни-преко надбубрега и хипоталамуса (рефлаксно вазодилататорно)

## Slide 11
▼ ▼ ▼
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
Индикације за магнетотерапију
- мијалгије, периартритис, епикондилитис
- артрозе, артритиси
- цервикални и лумбални синдром
- дисторзије, контузије, луксације,фрактуре, остеопороза
- васкулопатије, торпидни улкуси разне генезе
- херпес зостер,постхерпетичне неуралгије
- екцеми, акне, фурункулозе, дерматитиси, псоријаза

## Slide 12
▼ ▼ ▼
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
Контраиндикације за магнетотерапију
- гравидитет
- поремећај коагулације-хемофилија
- паце-макер
- јувенилни узраст
-хипотензија
- малигнитет
- фебрилна стања
- активна форма туберкулозе

## Slide 13
▼ ▼ ▼
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼